## Estructura
Temas. Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3
| Diseño y Distribución | Aprovechamiento térmico de la radiación solar
Ventanas: materiales y características
Construcción | Elementos de Construcción | Sombreamiento
Otros elementos especiales
| Materiales empleados | Estructurales
Ornamentales
| Vehículos | Estrategias
Transporte | Desplazamientos in itínere y de los clientes | Estrategias para incentivar la descarbonización
| Reparto a domicilio | Estrategias para incentivar la descarbonización
Criterios de selección de equipos
| Electrodomésticos y utensilios de cocina | Estrategias para su mejor aprovechamiento
| Iluminación | Criterios para la selección de luminarias
Estrategias para reducir el consumo
| Consumo de agua | Equipos para la reducción del consumo
Medidas y estrategias
Equipamiento
| Consumo de combustibles fósiles y gases refrigerantes | Información sobre el impacto de distintas tecnologías
Propuesta de actualización de equipos a alternativas con menos emisiones
Información sobre el impacto del consumo
| Consumo de electricidad | Muestra de otras alternativas a la comercialización actual con menos impacto
| Mobiliario | Criterios para su selección
Certificaciones de origen de carnes, pescados, frutas y verduras, entre otros.
Proveedores | Producto de proximidad
Buenas prácticas y certificados de entidades
Platos vegetarianos o veganos
Carta | Producto local y de temporada
Productos naturales, bajos en procesado y de origen vegetal
Envases sostenibles
| Material empleado | Reducción de servilletas, utensilios o envases de un solo uso
Productos de limpieza de bajo impacto
| Gestión de los residuos | Reciclaje de los residuos por material
Estrategias de reducción del desperdicio alimentario
Gestión y Prácticas | Mantenimiento de una temperatura de confort adecuada
Compromiso de descarbonización
Cálculo y compensación de la huella de carbono
| Comunicación de los esfuerzos en sostenibilidad | Políticas contra el desperdicio alimentario
Obtención de certificados y reconocimiento
Comunicación directa al cliente de las medidas adoptadas
Formación a los empleados

## Construcción
Construcción | Diseño y Distribución | Aprovechamiento térmico de la radiación solar | Forma y orientación del edificio: la envolvente del edificio tiene una gran influencia en las pérdidas y ganancias de calor. Incluso el color de las fachadas y el tipo de acristalamiento que pongamos.
Aprovechamiento solar para calefacción en invierno. Protección de sol mediante sistemas pasivos como toldos, aleros, etc. en verano. Sistemas estáticos de ganancias de calor, aperturas de acristalamientos al sur y cierres al norte.
• ventilación: incluye refrescar el aire interior con aire fresco y también garantizar el confort durante el verano. La climatización está orientada principalmente a la ventilación natural controlada debido a los requerimientos de ahorro energético y los inconvenientes relacionados con la ventilación mecánica
Aprovechamiento activo de la energía solar: hoy en día se puede utilizar una gama de tecnologías en constante evolución, como la energía solar fotovoltaica para generación y consumo/venta de electricidad y la energía solar térmica para generación de agua caliente e incluso para calefacción solar por suelo radiante.
|  | Aprovechamiento lumínico de la luz solar | Aprovechamiento de la luz del día: la reducción de energía se puede obtener a través de estrategias mejoradas para un buen diseño de la luz del día, como la forma y las dimensiones de las superficies acristaladas, evitando las obstrucciones de las ventanas por parte de los árboles, etc.
Los tonos de la decoración interior afectan a la sensación lumínica. Cuanto más oscuro menos sensación de luz. Si buscamos espacios luminosos los tonos han de ser claros, sobre todo en las superficies opuestas de las ventanas.
| Elementos de Construcción | Ventanas: materiales y características | En cuanto a materiales, los principales empleados en los marcos de las ventanas son la madera, el aluminio y el PVC. Las propiedades térmicas y acústicas del marco y el vidrio, así como su reciclabilidad, no han dado como resultado una respuesta definitiva respecto a un ranking de materiales
En cuanto al nivel de conductividad térmica, U, el PVC tiene una U de 0,17 W/m2K, la madera de 0,21 W/m2K y el aluminio de 204 W/m2K, si bien con rotura de puente térmico queda la cifra en 3-4 W/m2K, por lo que la eficiencia de los distintos perfiles es similar, si bien el aluminio es el peor en esta cuestión.
Múltiples paneles de vidrio en una ventana también son ideales para una máxima eficiencia. El cristal doble es un estándar básico, pero también existen ventanas de cristal triple para una mayor eficiencia y control de la temperatura. Las ventanas de mayor eficiencia a menudo tendrán aplicado un revestimiento de vidrio de baja emisividad (Low-E).
|  | Otros elementos especiales. Puentes Térmicos | En construcción es muy importante aislar bien, pero también minimizar los puentes térmicos, aislando con detalle las uniones, sin que haya penetraciones de hormigón o metal sin aislamiento en la envolvente térmica. El sistema de aislamiento continuo es muy útil para romper los puentes.
Los puntos fríos son incómodos para estar cerca y pueden causar corrientes de aire. Si se produce condensación o, peor aún, moho, la calidad del aire interior se verá afectada, junto con las personas que lo respiran. La humedad y el moho pueden causar problemas de salud a las personas.
Donde el calor se escapa a través de un puente térmico, la temperatura de la superficie interna bajará, creando un punto frío. Por lo tanto, la humedad relativa de la superficie aumentará. Esto introduce el riesgo de condensación en las superficies internas, lo que puede provocar el crecimiento de moho. Esto puede ser antiestético y un riesgo para la salud de las personas en el establecimiento.
Los marcos fríos de ventanas y puertas son excelentes para perder calor al crear puentes térmicos. Estos puentes pueden venir en forma de vidrio o marcos sin aislamiento. Es por eso que se usan en los acristalamientos vidrio de triple panel con marcos de fibra de vidrio aislados
| Materiales empleados | Certificados de construcción sostenible | Los cinco sellos o certificados de construcción más importantes a día de hoy son: BREEAM, LEED, Pasivhaus, VERDE y WELL
Mediante sistemas de evaluación y certificaciones con sellos identificativos, estas organizaciones permiten que los procesos constructivos atestigüen que los estándares de calidad son elevados, además de respetuosos con el medio ambiente y positivos para la salud y bienestar de las personas
|  | Impacto ambiental | El Centro de Arquitectura Industrializada de la Real Academia Danesa (Cinark) desarrolló la Pirámide de Materiales de Construcción. https://royaldanishacademy.com/
|  | Comportamiento térmico de los materiales | Los principales parámetros a tener en cuenta a la hora de seleccionar los materiales son: Conductividad Térmica, Conductancia Térmica; Resistencia Térmica; Transmitancia Térmica; Resistencia de Superficies; Capacidad Térmica.

## Transporte
Transporte | Vehículos | Potenciar el uso de vehículos eficientes en el sector de la hostelería. Los automóviles y furgonetas con motor de combustión interna representan el 15% del total de emisiones de CO2 en la Unión Europea. La transición hacia vehículos nuevos, eficientes, sostenibles, en los que va ganando cada vez mayor peso la electrificación así como el empleo de energías alternativas, conduce hacia un descenso del consumo de combustibles fósiles tradicionales.
Potenciar la utilización eficiente de los vehículos en el sector de la hostelería. Los servicios de movilidad compartida pueden ser la solución para áreas de acceso restringido, permiten optimizar el uso de los vehículos, contribuyen a reducir el número de los que están circulando además de la ocupación del espacio público y contribuyen a la descarbonización de la economía.
| Desplazamientos proveedores | Potenciar la contratación de proveedores kilómetro 0 (KM0 para productos y proveedores). La proximidad de los bienes y servicios que necesite el establecimiento (autoconsumo o productores locales) reduce las emisiones de CO2 derivadas del transporte. | KM0: https://www.burgerking.es/sustainability-plan
|  | Potenciar la selección de proveedores que apliquen criterios medioambientales: En la medida que los proveedores identifiquen la huella de carbono en el desarrollo de su actividad, se preocuparán por mantener una flota de vehículos de emisiones reducidas o nulas, las emisiones de las operaciones que se realicen con ellos se verán reducidas. | Proveedores con flotas sostenibles: https://www.mahou-sanmiguel.com/es-es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/el-75-por-ciento-de-la-flota-propia-de-mahou-san-miguel-ya-es-sostenible
|  | Potenciar la selección de agencias con flotas que favorezcan la movilidad sostenible. Aplicar criterios de movilidad sostenible en la selección de agencias de transporte y/o de mensajería con entregas eco, certificaciones verdes, políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). | Mensajería sostenible: http://lavelozcoop.com/?page_id=521
Entregas ECO en favor de flotas de vehículos más eficiente y medios de transporte activo: https://www.nacex.es/pages/img/prensa/memoriaRSC/memoria_RSC_NACEX_es.pdf
|  | Divulgar las medidas emprendidas por el establecimiento para reducir emisiones de CO2 en el transporte de proveedores. Difundir las actuaciones que el establecimiento está realizando, tanto a nivel interno como externo, en materia de reducción de las emisiones de CO2 y para la descarbonización de la economía, relacionadas con los desplazamientos realizados con sus proveedores de bienes o servicios: Participación en plataformas para visibilizar sus acciones en la reducción de emisiones, sellos y etiquetas de reconocimiento de la acción de compromiso por el clima llevada a cabo visibles a través de pictogramas en los establecimientos (sedes, edificios), en su página web, sumarse a iniciativas sectoriales. | La Estrella Verde Michelín para identificar el compromiso con la sostenibilidad de los establecimientos: https://guide.michelin.com/es/es/articulo/news-and-views/estrella-verde-en-la-guia-michelin-espana-portugal-2021
Etiqueta Cero CO2: https://www.ceroco2.org/soluciones-ceroco2/reconocimiento-ceroco2
|  | Identificar y medir las emisiones de CO2 derivadas del transporte de los trabajadores. Lo que no se mide no se puede mejorar, en este caso reducir, por lo que es preciso conocer las emisiones de CO2 derivadas de los desplazamientos que realizan los trabajadores (in itinere y externo). Para poder cuantificarlas es necesario conocer la distancia recorrida y el medio utilizado en cada caso. En el caso de transporte in itinere los desplazamientos no suelen ser conocidos por la organización por lo que la realización de encuestas a sus trabajadores le permitirá averiguar sus patrones de movilidad y cuantificar las emisiones de CO2 | Una forma de calcular las emisiones de CO2 por viajero y distancia recorrida: https://www.movilidad-idae.es/destacados/emisiones-de-co2-por-modos-de-transporte-motorizado
Un caso práctico de cómo calcular las emisiones de los viajes in itinere de los empleados de una organización: https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/viajesinitinere_tcm30-508472.pdf
Una calculadora de huella de carbono en función del consumo de gasolina del vehículo: https://www.huelladecarbono.info/?gclid=Cj0KCQiAmaibBhCAARIsAKUlaKQlckxe328DqOPblrPBhgxCF_swl1oGlNeGgp7qJRhxwdGDJbCG9g0aApbsEALw_wcB
| Desplazamientos de los trabajadores (in itinere y externo) | Potenciar desplazamientos con transportes con menos emisiones en el desplazamiento externo. Las tecnologías virtuales y potenciar el cambio hacia medios de transporte menos contaminantes en el transporte de larga distancia que deban realizar los trabajadores. La colaboración virtual como alternativa para la reducción de viajes o la utilización del ferrocarril como alternativa frente a los desplazamientos en avión, reduce las emisiones de CO2 asociadas a estos desplazamientos | Encuesta de opinión de los trabajadores sobre reducción de desplazamientos por trabajo: https://ecodes.org/images/que-hacemos/01.Cambio_Climatico/Incidencia_politicas/Aviaci%C3%B3n/Ipsos_report_busines_travelers.pdf
|  | Potenciar la movilidad activa. La localización de los establecimientos hosteleros junto a infraestructuras específicas favorecen la utilización de medios de transporte activo. No obstante, el establecimiento también puede promover su uso mediante la creación de espacios para aparcar bicicletas o incrementar su uso al incluir en su retribución variable un concepto de kilometraje si el desplazamiento se realiza utilizando ese medio de transporte. | https://hosteleriaporelclima.es/actua-porelclima/acciones-para-reducir-tus-emisiones
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/directricesparalacreaciondezonasdebajasemisiones_tcm30-533017.pdf
|  | Potenciar la utilización de transporte público. La utilización de transporte público colectivo es más eficiente en comparación con el automóvil y reduce emisiones contaminantes. Se puede promover mediante el establecimiento de pagos compensatorios a los trabajadores por su utilización para desplazarse desde su lugar de residencia al establecimiento | Pagos compensatorios por uso de transporte público: https://ecodes.org/images/que-hacemos/01.Cambio_Climatico/Incidencia_politicas/ECODES_Aportaciones_Ley_de_Movilidad_Sostenible_y_Financiacin_del_Transporte_Noviembre2020.pdf
Potenciar la movilidad compartida y/o colaborativa. Facilitar mecanismos para que los trabajadores puedan acceder a la movilidad compartida, como alternativa al vehículo privado, para los desplazamientos in itinere
|  | Facilitar plazas de carga de vehículo eléctrico en sus instalaciones. Los empleados que acudan con vehículos eléctricos tiene la posibilidad de realizar la carga en sus instalaciones, dentro del horario laboral | https://ecodes.org/images/que-hacemos/01.Cambio_Climatico/Incidencia_politicas/Transporte_vehiculos/Informe_La_Movilidad_Electrica_Inevitable_O_No_Final_Espa%C3%B1a.pdf
|  | Divulgación de las iniciativas llevadas a cabo por el establecimiento para reducir las emisiones de CO2 derivadas del transporte de los trabajadores del establecimiento, en plataformas públicas de los ayuntamientos, mediante sellos de calidad para el fomento de uso de la bibicleta. | https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/directricesparalacreaciondezonasdebajasemisiones_tcm30-533017.pdf
| Desplanzamiento de los clientes | Potenciar la movilidad activa. La localización de los establecimientos hosteleros junto a infraestructuras específicas o grandes centros de actividad favorecen la movilidad activa. No obstante, el establecimiento también puede promover su uso mediante la creación de espacios para aparcar bicicletas ó incluir en su retribución variable un concepto de kilometraje si el desplazamiento se realiza utilizando ese medio de transporte | https://hosteleriaporelclima.es/actua-porelclima/acciones-para-reducir-tus-emisiones
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/directricesparalacreaciondezonasdebajasemisiones_tcm30-533017.pdf
|  | Potenciar el desplazamiento en transporte público colectivo para acceder al establecimiento. El desplazamiento en transporte público reduce las emisiones derivadas del desplazamiento hasta el establecimiento, favorece la alta ocupación de los vehículos y evita la congestión urbana. | Descuentos que permiten recuperar el coste del billete tras realizar un consumo mínimo en el establecimiento: https://www.farodevigo.es/arousa/2015/06/26/hosteleros-o-grove-habilitan-bus-16875483.html
|  | Puntos de recarga a disposición de los clientes. Facilitar plazas de carga de vehículo eléctrico en sus instalaciones como servicio adicional de los clientes usuarios de vehículos eléctricos, lo que permite captar y fidelizar a este colectivo | https://hosteleriaporelclima.es/hosteleria-comprometida/noticias/3690-dos-plazas-para-estacionar-y-cargar-tu-coche-electrico
https://ecodes.org/images/que-hacemos/01.Cambio_Climatico/Incidencia_politicas/Transporte_vehiculos/Informe_La_Movilidad_Electrica_Inevitable_O_No_Final_Espa%C3%B1a.pdf
|  |  | https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-negocio/autonomos-pueden-aumentar-ingresos-instalando-puntos-recarga-vehiculos-electricos/20220513122709026713.html | <
https://movelco.com/el-turismo-en-coche-electrico-una-oportunidad-para-la-hosteleria/
|  | Difundir las medidas adoptadas por el establecimiento para disminuir las emisiones derivadas de los desplazamientos de los clientes. Facilitar información en su página web, en los soportes publicitarios o en el propio establecimiento sobre los distintos modos de acceso al mismo (movilidad activa, transporte público colectivo), así como de la posibilidad de utilizar puntos de recarga para los vehículos eléctricos durante su estancia en el establecimiento | https://akelarre.net/medio-ambiente/
https://www.burgerking.es/sustainability-plan
https://mcdonalds.es/compromisos/compromiso-sostenibilidad
| Reparto a domicilio | Medir las emisiones de CO2 derivadas del reparto de la comida a domicilio. Las emisiones de CO2 dependerán del sistema de transporte utilizado, el combustible consumido y la distancia recorrida en los envíos
|  | Potenciar los modos de transporte de cero emisiones en desplazamientos cortos (última milla). Utilizar la movilidad activa (a pie y/o bicicleta) para los desplazamientos más próximos o vehículos de cero emisiones | Moto eléctrica para reparto a domicilio: https://www.burgerking.es/sustainability-plan
|  | Potenciar la selección de plataformas de “delivery” que integren la sostenibilidad en su estrategia corporativa. La sostenibilidad comprende una triple vertiente la social, la económica y la medioambiental. En relación con las emisiones de CO2 por el transporte utilizado en este servicio, se pueden reducir e incluso eliminar si éstas cuentan con plataformas tecnológicas adecuadas que les permitan optimizar los recorridos, invierten en vehículos eléctricos de cero emisiones o se basan en medios activos | https://www.cocacolaep.com/es/al-dia/blog-rojo-y-en-botella/2022/tendencias-food-beverage/
Plataformas para reparto a domicilio: https://www.ocu.org/consumo-familia/consumo-colaborativo/informe/reparto-sostenible-comida
|  | Difundir las medidas adoptadas por el establecimiento para disminuir las emisiones derivadas de los desplazamientos de reparto a domicilio. Facilitar información en su página web, en los soportes publicitarios, en los productos entregados o en el propio establecimiento | https://akelarre.net/medio-ambiente/

## Equipamiento
Equipamiento | Electrodomésticos y utensilios de cocina | Criterio de selección de equipos | Que los electrodomésticos sean de clase A o B (la clase B es la antigua A+++). Esta calificación indica que son electrodomésticos de alta eficiencia energética. | https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/equipamiento-hogar/noticias/cambio-certificacion-energetica
|  |  | Las placas de inducción consumen un 20% menos de electricidad que las vitrocerámicas convencionales. | https://ecodes.org/images/2016-Recetas-PorElClima.pdf
Seleccionar los equipos de un tamaño coherente con la actividad del establecimiento
|  |  | Frigorífico: Optar por los aparatos ‘no frost’, que son aquellos que evitan la formación de escarcha en el frigorífico y el congelador. Debemos tener muy controlada la formación de hielo dentro de este electrodoméstico, puesto que está demostrado que una capa de escarcha de tan solo tres milímetros tiene el suficiente poder aislante como para no dejar enfriar correctamente y aumentar así el consumo de energía hasta un 30%. | https://www.etiquetaenergetica.com/frigorificos-eficientes/
|  | Estrategias para su mejor aprovechamiento | Frigoríficos: tienen que estar separados de la pared para que puedan "respirar" correctamente | https://www.etiquetaenergetica.com/frigorificos-eficientes/
|  |  | Frigorífico: alejado de cualquier fuente de calor | https://www.etiquetaenergetica.com/frigorificos-eficientes/
Las sartenes deberían ser más grandes que el fogón, para que podamos ahorrar hasta un 20% de luz.
|  |  | Evitar precalentar el horno | https://www.leroymerlin.es/ideas-para-casa/como-ahorrar-energia-20-consejos
|  |  | Utilizar los programas de lavado económicos y de baja temperatura. | https://ecodes.org/images/2016-Recetas-PorElClima.pdf
|  |  | La cocción en microondas es entre 10 y 20 veces más rápida que por otros métodos. Ahorra entre un 60% y un 70% de energía en comparación con el horno convencional. | https://ecodes.org/images/2016-Recetas-PorElClima.pdf
|  |  | Cocinar con tapa Se llega antes al punto de ebullición. Se puede ahorrar hasta un 25% de energía. | https://ecodes.org/images/2016-Recetas-PorElClima.pdf
|  |  | No abrir el horno innecesariamente. Cada vez que se abre pierde una mediadel 20% de la energía acumulada en el interior. | https://ecodes.org/images/2016-Recetas-PorElClima.pdf
|  |  | Apagar el horno cinco minutos antes del tiempo previsto de cocinado. La temperatura residual que mantiene apagado servirá para terminar de cocinar. | https://ecodes.org/images/2016-Recetas-PorElClima.pdf
|  |  | Procurar aprovechar al máximo la capacidad del horno. Programar el cocinado de diferentes alimentos a la vez. | https://ecodes.org/images/2016-Recetas-PorElClima.pdf
|  |  | En las cocinas de llama, procurar que esta no supere el fondo de los recipientes. | https://ecodes.org/images/2016-Recetas-PorElClima.pdf
|  |  | En las cocinas eléctricas utilizar baterías de cocina con fondo grueso y difusor para mantener la temperatura homogénea. | https://ecodes.org/images/2016-Recetas-PorElClima.pdf
|  |  | Apagar la vitrocerámica unos minutos antes, el calor residual terminará de cocinar los alimentos | https://ecodes.org/images/2016-Recetas-PorElClima.pdf
|  |  | Retirar en seco los restos de alimento de la vajilla. | https://ecodes.org/images/2016-Recetas-PorElClima.pdf
|  |  | Limpiar con frecuencia el filtro del lavavajillas | https://ecodes.org/images/2016-Recetas-PorElClima.pdf
Utilizar mejor la olla exprés, que ahorra un 50% con respecto a los métodos tradicionales.
| Iluminación | Criterio para la selección de luminarias | Bombillas LED: tienen una vida útil de hasta 50.000 horas (más de 30 años si se mantienen encendidas una media de 4 horas al día) y consumen hasta un 80% menos en comparación con una bombilla incandescente tradicional. Ventajas: Al no tener ni mercurio ni tungsteno, son menos contaminantes; reducen las emisiones de CO2 en un 80%; duran muchísimo más: hasta 50.000 horas de uso (más de 15 años, si la encendemos unas 8 horas al día), con un mantenimiento mínimo; no generan calor, así que no queman: el 80% de la energía que consumen se convierte en luz, al contrario que las bombillas incandescentes, que pierden ese mismo porcentaje en forma de calor. | https://www.leroymerlin.es/hazlo-tu-mismo/consejos/bombillas-led-iluminacion-eficiente-y-versatil
Estrategias para reducir el consumo
| Consumo de agua | Equipos para la reducción de consumo
|  |  | Grifos monomando. Al controlar la apertura y mezcla de agua con una sola palanca, evitas derrochar agua para obtener la temperatura deseada. | https://www.leroymerlin.es/hazlo-tu-mismo/consejos/optimiza-el-consumo-de-agua-en-el-bano
|  |  | Los grifos con maneta de doble posición tienen un tope de apertura a mitad del recorrido que deja salir solo el 50% del caudal de agua. Haciendo presión sobre este tope, el grifo se puede seguir abriendo y deja pasar el 100% del agua, en caso necesario. | https://www.leroymerlin.es/hazlo-tu-mismo/consejos/optimiza-el-consumo-de-agua-en-el-bano
|  |  | Grifos con aireadores: Mezclan el agua con aire reduciendo el caudal, pero sin disminuir el confort y la sensación de cantidad de agua. Los aireadores son muy económicos y fáciles de instalar en cualquier grifo | https://www.leroymerlin.es/hazlo-tu-mismo/consejos/optimiza-el-consumo-de-agua-en-el-bano
|  |  | Colocar un grifo de llenado regulable en la cisterna. Este tipo de grifos, que se adaptan a todo tipo de tanques con entrada lateral, permiten regular el flotador manualmente. Así, podemos decidir la cantidad de agua que entra en la cisterna cada vez que se llena. | https://www.leroymerlin.es/hazlo-tu-mismo/consejos/optimiza-el-consumo-de-agua-en-el-bano
|  |  | Los contrapesos de cisterna. Se trata de un dispositivo que se coloca fácilmente y provoca el cierre automático de la salida de agua del grifo de la cisterna cuando dejas de pulsar (en cisternas bajas) o tirar (en cisternas altas), antes de que se vacíe totalmente. Es decir, convierte la descarga total en descarga parcial. | https://www.leroymerlin.es/hazlo-tu-mismo/consejos/optimiza-el-consumo-de-agua-en-el-bano
|  | Medidas y estrategias | Los mecanismos de doble descarga en los inodoros tienen dos pulsadores que permiten escoger entre dos volúmenes distintos de descarga: 3-4 litros o 6-9 litros, en lugar de los 6 o 12 litros que gastan las cisternas tradicionales | https://www.leroymerlin.es/hazlo-tu-mismo/consejos/optimiza-el-consumo-de-agua-en-el-bano
Utilizar el lavavajillas a plena carga
Cerrar el grifo al instante después de utilizar el agua necesaria
Revisión de consumos para detectar posibles fugas
|  |  | Cerrar el grifo mientras no hacemos uso del agua | https://ecodes.org/images/2016-Recetas-PorElClima.pdf
|  |  | Evitar aclarar la vajilla antes de meterla al lavaplatos | https://ecodes.org/images/2016-Recetas-PorElClima.pdf
|  |  | Lavar frutas y verduras vigilando la apertura y la cantidad de agua utilizada. | https://ecodes.org/images/2016-Recetas-PorElClima.pdf
|  |  | Retirar en seco los restos de alimento de la vajilla. | https://ecodes.org/images/2016-Recetas-PorElClima.pdf
Mantenimiento de la grifería del local. Si se observa que un grifo gotea, notificarlo lo más rápido posible para proceder a su arreglo
| Consumo de combustibles fósiles y gases refrigerantes | Información sobre el impacto de las distintas tecnologías
Beneficios aerotermia: -Alto rendimiento - Eliminación del consumo de combustibles fósiles. - Reducción del consumo eléctrico de hasta el 75%. - Reducción de las emisiones generadas. - Independencia energética si el consumo eléctrico se alimenta de paneles solares. - Ahorro económico
Propuesta de actulización de equipos a alternativas con menos emisiones
| Consumo de electricidad | Información sobre el impacto del consumo
|  |  | El sistema de apertura central fría de grifos contribuye al ahorro energético. Cuando abres el grifo en la posición central el agua sale fría y no templada, por lo tanto la caldera no se enciende, con el ahorro que eso supone | https://www.leroymerlin.es/hazlo-tu-mismo/consejos/optimiza-el-consumo-de-agua-en-el-bano
|  |  | Hervir el agua justa, dado que este proceso requiere mucha energía. Valorar si solo se necesita calentar o hervir | https://ecodes.org/images/2016-Recetas-PorElClima.pdf
|  |  | Si es necesario aclarar la vajilla antes de meterla al lavavajillas, utilizar agua fría | https://ecodes.org/images/2016-Recetas-PorElClima.pdf
Muestra de otras alternativas a la comercializadora actual con menos impacto
| Mobiliario | Criterios para seleccionar el mobiliario
Mobiliario realizado con plástico reciclado, por ejemplo, para las terrazas
Mobiliario de madera con la certificación FSC

## Proveedores
PROVEEDORES | Analizar puntos de mejora en su cadena de suministro | Comprobación del origen del producto inspeccionando el etiquetado, para detectar puntos de mejora con proveedores en la cadena de suministro.
Colaboración con los proveedores en la búsqueda de puntos críticos de mejora
|  | Colaboración con establecimientos del sector en la búsqueda de posibles aspectos a mejorar y aprovechar sinergias | Alianzas con otros negocios y aprovechamiento de sinergias
| Establecer criterios de selección de proveedores para mejorar descarbonización | Elección de proveedores con mayor compromiso en la descarbonización y menor huella de carbono | Que muestren compromisos ambientales firmados y cálculo de huella de carbono
Prevalencia de proveedores locales de proximidad
Elección de proveedores de productos con minimización de envases y embalajes o, en su caso, reciclables o reutilizables
Proveedores que ofrecen colaboración en la recogida, reutilización o reciclaje de residuos, envases, embalajes
Proveedores con mayor transparencia ambiental y en sus compromisos de reducción de emisiones
| Concienciación y formación de los empleados de la sección de compras en prácticas para la descarbonización | Concienciación ambiental y sobre reducción de emisiones, a todos los empleados, especialmente a los de la sección de compras
Formación en cuestiones de descarbonización a los responsables y empleados relacionados con las adquisiciones y contratación de servicios
Formación sobre tipos y origen de emisiones del negocio
| Concienciación y alianza con los proveedores y transparencia | Divulgar entre los proveedores su iniciativa de descarbonización
Alianza y colaboración con sus proveedores para fomentar la descarbonización
Visibilidad al compromiso de descarbonización mediante la divulgación de sus actuaciones y los logros conseguidos
Criterios de selección de proveedores por tipo de aprovisionamiento o suministro
| Electricidad y gas | Analizar proveedores y seleccionar la oferta de renovables
| Limpieza y mantenimiento | Seleccionar empresas que muestren compromisos ambientales y minimicen emisiones
| Menaje y otros materiales | Evaluar la reutilizabilidad, reciclabilidad, durabilidad y huella de carbono de los materiales y del proveedor
| Electrodomésticos, maquinaria e instalaciones | Evaluar adquisiciones con criterios de eficiencia energética, emisiones, vida útil, reacondicionados, etc.

## Carta
Carta | Platos vegetarianos o veganos | Potenciar el porcentaje de productos vegetarianos y veganos en la carta | · Por un lado, la incorporación directa de nuevos platos vegetarianos y/o veganos que complementen la carta ya existente. El número de consumidores que demanda este tipo de platos no ha dejado de aumentar en los últimos años, por lo que esta medida puede tener un impacto positivo indirecto en el aumento de clientes.
· Por otro lado, pueden contemplarse opciones para modificar los platos ya existentes de forma que sean de menor impacto, cambiando algunos de los ingredientes que los conforman, el proceso de preparación o sus acompañamientos, de forma que contengan un mayor porcentaje de productos de origen vegetal.
· Por último, la opción de sustituir platos basados en productos de origen animal por otros basados en productos vegetales que contengan las mismas o muy similares características organolépticas está ganando presencia en la hostelería. Preparar platos de ‘carne’ confeccionados a partir de vegetales y sin producto animal (plant-based), que saben y parecen carne, es una alternativa interesante para los consumidores que, sin renunciar a sus gustos, quieren contribuir a luchar contra el cambio climático.
|  | Informar a los consumidores sobre el impacto de los platos en cuanto a GEI | · Incorporar de forma general, tanto en la carta como en otros elementos visuales del establecimiento, información acerca de las emisiones de GEI asociadas al tipo de productos ofrecidos, así como las alternativas planteadas por el establecimiento. No se trata de ‘demonizar’ aquellos platos de origen animal, sino de informar a los clientes de que disponen de alternativas vegetarianas y/o veganas que, al margen de otras consideraciones nutricionales o éticas, tienen menor impacto en GEI.
· Medir o calcular la carga aproximada de GEI asociada a cada plato, e incorporar dicha información a la carta. Esta medición puede no ser fácil de obtener, debido a la complejidad propia de la cadena de suministro, los procesos de producción, etc., pero una posibilidad interesante es la de clasificar los platos de la carta según una escala de impacto en GEI, al igual que ocurre con la clasificación para alérgenos, incluso usando una simbología visual muy simple como la que proponen en los ejemplos siguientes:
| Producto local y de temporada | Incorporar a los productores cercanos en la confección de la carta | Analizando los productos necesarios para la carta, así como las alternativas que pudieran incorporarse a la misma, es preciso estudiar la disponibilidad de tales productos en el entorno del establecimiento y los medios de distribución y/o reparto asociados a éstos. En este sentido, es probable que algunos de los productos de la carta, especialmente los vegetales, legumbres y frutas, puedan adquirirse directamente en el entorno próximo, mientras que, en otros casos, esto solo sea posible en temporada. Para estos últimos productos, puede valorarse la adaptación de la carta para adecuarse a los productos de temporada, reforzando su componente en ahorro energético y su interés desde el punto de vista nutricional.
Una vez estudiado el entorno, la disponibilidad y las opciones posibles, es conveniente realizar un pequeño análisis de las emisiones asociadas a los distintos productos, de forma que puedan destacarse aspectos de mejora, productos especialmente gravosos o productos neutros. Así, por ejemplo, puede resultar que un producto local y de temporada no reduce las emisiones tanto como sería posible debido al sistema de transporte o distribución utilizado, aconsejando una revisión de dicho sistema. Igualmente, pueden identificarse productos que tienen alternativas viables desde el punto de vista organoléptico y culinario, y que suponen una menor huella de carbono.
Conociendo las opciones de mejora y los puntos en los que se puede actuar, conviene planificar la adquisición de los productos con los proveedores y distribuidores, haciéndoles partícipes del objetivo en reducción de emisiones de GEI. En línea con la gestión sostenible de los grupos de interés, desarrollar relaciones cercanas y estables con los proveedores locales permite el intercambio de expectativas y necesidades, lo que da pie a sinergias y mejoras en el impacto medioambiental. Así, un proveedor local, interesado en potenciar los beneficiosos aspectos medioambientales de sus productos, puede estar dispuesto a cambiar algunas características de su proceso productivo y de distribución para reducir las emisiones. Por otro lado, el establecimiento de relaciones estables y programadas, puede redundar en la optimización de las cargas derivadas del transporte, así como del precio del producto.
|  | Productos de temporada presentes y a futuro | En muchos casos, es posible que existan productos de temporada en los que no se haya pensado, o cuyas características estacionales no se conozcan suficientemente. En este sentido, y de cara a disponer de la mayor información antes de tomar decisiones, es conveniente estudiar el ciclo de vida de los productos de temporada, especialmente aquellos disponibles localmente. Conociendo cuándo y cómo están disponibles los productos de temporada, así como sus distribuidores o productores, se puede planificar con tiempo su inclusión en la carta, las condiciones de compra y transporte y las fechas de entrega o periodicidad, de forma que se reduzca al máximo su huella de carbono, su precio y los demás costes asociados.
Contando con la información necesaria en cuanto a los productos de temporada disponibles, podemos adaptar la carta para su inclusión desde un enfoque estratégico. No se trata únicamente de adaptar la carta presente, sino de valorar los cambios que se irán realizando en la misma en las siguientes estaciones para adaptarnos y optimizar el componente estacional de los productos. Nuevamente, esta planificación adelantada permite negociar y adquirir los productos en condiciones ventajosas. Por otro lado, la adecuación continuada de la carta a los productos de temporada puede transmitirse a los clientes, especialmente a los habituales, como medida para optimizar las características nutricionales de la misma.
En línea con la última de las medidas para el consumo de productos locales, es muy conveniente establecer canales de diálogo y participación con los proveedores de productos de temporada. Por un lado, como se ha comentado, para establecer mejores condiciones desde el punto de vista económico, de huella de carbono y de estabilidad, pero por otro, porque conociendo los intereses y vocación del comercio de hostelería, el proveedor puede proponer nuevos productos o nuevas formas de producción (más ecológica, menos intensiva en carbono), que resulten en sinergias y mejoras para ambas partes. En este sentido, los productores de temporada, especialmente los de proximidad, pueden convertirse en aliados para diseñar nuevas cartas, con platos y productos innovadores, más sostenibles y diferenciados.
|  | Informar sobre el ahorro de emisiones vinculado a lo anterior | Como en casos anteriores, para poder informar oportuna y adecuadamente, es necesario estimar las emisiones ahorradas, tanto por la compra de proximidad como por la compra de productos de temporada. Para ello, existen múltiples guías e informes que relacionan los productos de temporada con las emisiones asociadas, y que pueden resultar de utilidad para estimar la huella de carbono de los platos en la carta.
Conociendo el impacto aproximado de las medidas tomadas, se recomienda su transmisión a los clientes y público en general a través de los medios de información propios del establecimiento como la Web, el local, medios de comunicación, etc., de forma que se ponga en valor el esfuerzo realizado, y se contribuya a la concienciación social sobre los beneficios de la alimentación con productos de temporada.
Por último, estos ahorros en emisiones pueden también derivarse directamente a la carta, asociando la huella de carbono a cada uno de los platos ofrecidos, tal y como se indicaba en el apartado 1. Cuando se muestra al cliente el impacto en GEI de cada plato, es más probable que opte por ser responsable y sumarse al esfuerzo común.
| Productos naturales, bajos en procesado y de origen vegetal | Favorecer y potenciar el consumo de productos naturales, bajos en procesado | Los alimentos a potenciar en la carta, por tanto, serían las frutas, vegetales, huevos, pescado. Estos alimentos cuentan con todos los nutrientes, vitaminas y minerales necesarios para una alimentación saludable, y están asociados a volúmenes muy bajos de emisiones en carbono. A menudo pueden distinguirse de los procesados porque no precisan etiquetado nutricional.
Los alimentos a limitar y/o evaluar en la carta serían los considerados como ‘procesados’, entendiéndose por estos aquellos que han sido sometidos a alguna preparación y en la cual se añaden otros productos. En este apartado se encuentran productos indispensables para la hostelería como el pan, la leche o sus derivados, pero también otros como preparados cárnicos, conservas industriales o productos naturales ‘exóticos’, sujetos a conservantes y otros tratamientos. En este apartado es donde el establecimiento puede tratar de ponderar las opciones disponibles para limitar los productos procesados o para optar por aquellos en los que este es menor, con el consiguiente impacto en emisiones de GEI.
Los alimentos a evitar y eliminar de la carta, en la medida de lo posible, son los considerados como ultra-procesados, por haber sido preparados industrialmente, a menudo añadiéndose otros ingredientes como grasas, azúcares de diferentes fuentes, sal y otros químicos que no solo alteran su valor nutricional, sino que aumentan significativamente la huella de carbono.
|  | Favorecer y potenciar alimentos de origen vegetal | El origen vegetal de los productos también puede potenciarse en productos no vegetales como la carne o el pescado. La producción de estos productos puede diferir mucho de unas explotaciones a otras, empezando por la mencionada explotación intensiva o extensiva, y acabando por el tipo de alimento que se proporciona a los animales. En este sentido, resulta interesante potenciar el consumo de ganadería ecológica, por cuanto se enfoca al uso racional de los recursos y a una alimentación basada en productos naturales y de origen vegetal. De este modo, los productos cárnicos tienen, en su origen, productos vegetales no procesados.
· Desde el punto de vista del procesado, se recomienda incorporar buenas prácticas que reduzcan la huella de carbono como las siguientes:
1. Elaborar in situ los productos alimentarios para acortar la cadena alimentaria y con ello reducir las emisiones y el consumo de energía.
2. Cambiar los postres y otros platos que se adquieren ya preparados, y ofrecer en su lugar postres artesanos de elaboración propia o que se surten de su propia huerta.
3. Incorporar técnicas de conservación de alimentos (al vacío o baño María, secado, fermentaciones, salmuera, curación, encurtidos, escabechado, macerado, adobado, etc.) que reducen el uso permanente de energía.

## Gestión y Prácticas
Gestión y Prácticas
Gestión y Prácticas | Principales hitos | Medidas propuestas | Descripción | Fuente
| Material empleado | Envases sostenibles | Tanto en términos de ahorro de emisiones como de marketing los envases sostenibles o el “eco-packaging” suponen una solución más respetuosa con el medioambiente. Los envases tienen que seleccionarse sobre la base de las materias primas necesarias para su fabricación (porcentaje de papel, cartón, plástico reciclado u otros componentes reciclados), deben contener información clara acerca de su reciclabilidad y hacer referencia a la condición de recipiente de bajas emisiones poniendo así en valor la exclusividad de los productos y del establecimiento. | https://prosostenible.es/las-tendencias-de-la-restauracion-packagings-sostenibles-y-digitalizacion/
|  | Reducción de servilletas, utensilios o envases de un solo uso | El sector de hostelería es parte implicada en la urgente eliminación de todo tipo de plástico de un solo uso, así como de recipiente alimentarios no sostenibles, envases, bolsas, toallitas húmedas, palillos de plástico, pajitas, y otros aplicadores, materiales o productos que puedan ser sustituidos por otros medioambientalmente más sostenibles. Los propios establecimientos pueden fomentar el uso de productos que puedan reciclarse o reutilizarse como el uso de bolsas de tela en lugar de bolsas de plástico, o también sustituir el papel de aluminio por envoltorios de algodón orgánico impregnados de cera de abeja (para la venta de bocadillos, comida para llevar, embutidos, etc....). Evitar productos de un solo uso, no solamente de plástico, mejora considerablemente la sostenibilidad del negocio a través de soluciones ecológicas para evitar el embalaje y packaging con papel de burbuja, chips de poliestireno, etc. que puedan se sustituidos por materiales biodegradables y fácilmente reciclable. En lo que concierne a la medición y control de estas medidas es aconsejable establecer indicadores específicos para observar y divulgar los avances en los resultados obtenidos, como podría ser el porcentaje de materiales sustituidos cada año. | https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics/eu-restrictions-certain-single-use-plastics_es
|  | Productos de limpieza de bajo impacto | Un establecimiento del sector de hostelería concienciado con la sostenibilidad para una prestación de servicios de bajas emisiones de CO2, tendrá que seleccionar productos de limpieza de impacto medioambiental reducido. • A tal fin la selección de los proveedores resulta fundamental ya que tienen que poder suministrar con regularidad y a un precio competitivo productos como: • Papel y celulosa ecológica o reciclado (Papel secamanos mecha, papel secamanos en zig zag, papel higiénico biodegradable, servilletas ecológicas, etc.); • Utillaje sostenible para el proceso de limpieza (bolsas de basura biodegradables de diferentes tamaños (para cubos pequeños, medianos y grandes), estropajos y bayetas ecológicas, fregonas ecológicas o productos biodegradables, etc.); • Productos sostenibles “eco-friendly” (difusores spray para rellenar productos y dosificadores para el control de producto empleado en limpieza evitando residuos y consumos en exceso, etc.)
| Gestión de los residuos | Reciclaje de los residuos por material | La economía circular basa sus fundamentos en reducir al máximo los residuos que no puedan ser reciclados o valorizados una y otra vez. En el sector de la restauración, por ejemplo, la economía circular se traduce en evitar el desperdicio de alimentos, en no generar residuos que no puedan reciclarse o por ejemplo la eliminación de todos aquellos materiales de un solo uso que no puedan reutilizarse. Entre las prácticas de gestión de residuos se contemplan tanto la prevención y reducción del volumen, como su tratamiento y gestión para la recuperación y/o reciclaje. Resulta de especial interés la medición específica y el control y auditoría. Restaurantes y bares generan muchos residuos orgánicos, plásticos, vidrios e incluso de origen químico. Algunos de ellos son reciclables y podemos utilizar los servicios comunes para su reciclaje siempre que haga la clasificación oportuna. Entre las actuaciones de prevención, podemos señalar la filosofía ‘paperless’ para entornos sin papel: reservas online y el uso del móvil para los pedidos, por parte de los clientes, y la minimización del uso del papel en las operaciones de los establecimientos. | : https://www.smv.es/como-se-realiza-gestion-residuos-restaurantes/
|  | Estrategias de reducción del desperdicio alimentario | La gestión del inventario de alimentos ayuda a mantener al mínimo los costos de los bienes vendidos y las pérdidas asociadas con el desperdicio de alimentos, al tiempo que garantiza que cada cliente obtenga productos frescos y de calidad. Para la gestión de existencias es recomendable realizar un seguimiento de las pérdidas y mermas en almacenaje, controlar la información detallada de los ingredientes y productos, aplicar un método FIFO. El uso de menús estandarizados para platos que se pueden cocinar a granel permite una mejora gestión de recursos y reduce los desperdicios, al igual que un sistema optimizado de control de porciones. Para reducir el desperdicio de alimentos, las empresas pueden obtener sus alimentos localmente, garantizando la obtención de productos más frescos. Además, es fundamental el correcto etiquetado de alimentos en las distintas fases de transformación. En los últimos años han proliferado las iniciativas y proyectos para la recuperación de los alimentos sobrantes , aunque lo realmente eficaz en tal sentido es prevenir dicho desperdicio a través de la correcta gestión de los alimentos y su transformación. Para ello, la gestión conocida como “lean management”. | https://www.wiseuponwaste.com/session?return_to=%2F&lang=en
| Mantenimiento de una situación de confort adecuada | Gestión energética | Muchas mejoras en la eficiencia energética pueden obtenerse con inversiones muy limitadas y de bajo coste, implementando buenas prácticas energéticas en las actividades operativas diarias. La participación activa del personal es fundamental para mejorar la eficiencia energética y ahorrar energía. Para la gestión de las medidas de eficiencia energética y de fuentes renovables adoptadas, las empresas deberían de seleccionar indicadores para medir y evaluar periódicamente los resultados obtenidos en reducción del consumo, sustitución de fuentes convencionales por otras renovables, etc., ya que a los indicadores energéticos pueden asociarse las emisiones ahorradas.
|  | Gestión de instalaciones | Desde operaciones pequeñas hasta grandes, los negocios de restauración emplean a un número significativo de locales, consumen energía, agua, alimentos, papel, productos químicos y otros recursos, producen contaminación en términos de humo, olor, ruido y productos químicos, e impactan en las comunidades locales a través de su ocupación del espacio, y, sobre todo, por el uso de la infraestructura y el funcionamiento de sus instalaciones. De allí que la eficiente gestión de las instalaciones sea fundamental hoy en día para estos establecimientos.Varios autores señalan que la Industria 4.0 podría ayudar a combatir el cambio climático en el sector de la hostería en varios aspectos.
| Comunicación de los esfuerzos en sostenibilidad | Compromiso de descarbonización | Reducir la huella de carbono es una estrategia importante para reducir el efecto invernadero y las empresas deben publicar sus compromisos para la descarbonización, así como sus logros anuales. Para ello, además de la definición y medición de las metas periódicas, tienes que organizarse sistemas de intercambio de información con diferentes límites de huella de carbono en distintos servicios o procesos, construyendo una cultura verde entre el personal que premie el buen desempeño. Algunas de las medidas en este ámbito incluyen la participación en programa sectoriales de descarbonización y acciones piloto como la “Hostelería #PorElClima” de ECODES . El uso de la herramienta Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) resulta de interés para la medición y seguimiento de las acciones. | https://ecodes.org/hacemos/cambio-climatico/movilizacion/hosteleria-porelclima/la-hosteleria-comienza-a-calcular-su-huella-de-carbono
|  | Cálculo y compensación de la huella de carbono | los establecimientos del sector de la hostelería, además de aplicar e informar acerca de la reducción y mejora en términos de huella de carbono, pueden adoptar métodos de compensación de emisiones como por ejemplo el sistema de compensación de emisiones “CeroCO2". Estas iniciativas de compensación de emisiones pueden ser divulgadas en los propios establecimientos y pueden ser asumidas por la empresa o en colaboración con los clientes, a quienes se les puede ofrecer la opción de contribuir con una aportación específica a tal objetivo. | https://www.ceroco2.org/
|  | Políticas contra el desperdicio alimentario | Según ReFED, educar a los consumidores sobre el desperdicio de los alimentos podría evitar 2.3 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. A través de una correcta información acerca de las medidas adoptada por el establecimiento para evitar el desperdicio de alimentos, puede hacerse partícipe a los clientes directa o indirectamente. Una de las prácticas de bajo coste y elevado nivel de eficacia a tal fin es el poner a disposición de los clientes algunos de los productos (como por ejemplo, pan, condimentos, etc.) para que sólo se sirvan bajo petición y se evite su desperdicio. Algunas otras medidas contemplan la flexibilidad en las porciones, a través de varios tamaños de porciones (medias raciones o similar). el poner a disposición de los clientes contenedores para llevarse lo que no haya podido consumirse en el establecimiento es una práctica muy aconsejable para reducir el desperdicio de alimentos. Si a pesar de diferentes medidas no puede darse salida en plazo a algunos alimentos, las empresas también pueden adoptar políticas de donación de alimentos que permitan a los clientes saber que los alimentos no utilizados se destinarán a obras benéficas u otras iniciativas en colaboración con ONGs. | https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/lucha-contra-el-cambio-climatico-evitando-el-desperdicio-de-alimentos
|  | Obtención de certificados y reconocimiento | Cada día son más las empresas del sector que deciden implantar diversas certificaciones como herramienta de competitividad y de mejora. Las empresas de restauración como restaurantes, cafeterías, discotecas, bares, etc. pueden optar para implantar certificaciones estándar de ámbito medioambiental u otros estándares con especificaciones sectoriales como el “Residuo cero”. Además, existen certificaciones voluntarias que demuestran que la empresa cumple con requisitos fundamentales y ofrecen oportunidad de transformar los procesos internos.
|  | Comunicación directa al cliente de las medidas adoptadas | La forma más rápida y sencilla de involucrar en el ahorro tanto al cliente/usuario como a las trabajadoras y trabajadores es actuar en el cambio de los hábitos de consumo, lo cual no requiere de ninguna inversión económica. Utiliza los canales de comunicación interna de la empresa, como por ejemplo el correo electrónico o el WhatsApp, para dar a conocer estos objetivos y la manera de ponerlo en marcha. Para llevar a cabo un uso correcto y eficiente en la empresa es necesario contar con la participación constante de usuarios y de empleados y lograr así un ahorro y reducir tu huella de carbono. Además, comunica a través de tus redes sociales y en el propio establecimiento todo lo que estás haciendo para reducir tu huella.
| Formación a los empleados | Formación a los empleados | Para la implementación de las medidas resulta absolutamente imprescindible la participación activa de todo el personal que tendrá que ser informado acerca de la necesidad de los planes de descarbonización y deberá de disponer de programas de capacitación adecuados y canales de comunicación a través de reuniones específicas. La formación es clave para la obtención de los resultados esperados y cada vez sean más los establecimientos que consideran relevante la medición der su impacto, también en la hostelería y restauración. Ante esta necesidad formativa, existen unas propuestas específicas como el curso gratuito de Hostelería #PorElClima sobre huella de carbono, que acerca la herramienta al sector hostelero con ejemplos concretos de cómo actuar en un restaurante, bar o cafetería para reducir emisiones y mejorar los consumos. | https://ecodes.org/hacemos/cambio-climatico/movilizacion/hosteleria-porelclima/la-hosteleria-comienza-a-calcular-su-huella-de-carbono

## Resumen Medidas
Nº acciones | Ubicación | Tema | Descripción | Nivel | Más Info | RAMSES
1 | SALA | EQUIPAMIENTO | Materiales de construcción | 3 | Los aislamientos térmicos y acústicos como el corcho, el cáñamo o el aire, todos de origen natural, son las opciones más saludables, duraderas, reciclables y biodegradables, pues precisan de un consumo mínimo de energía manteniendo una temperatura confortable con el mismo uso de energía.
2 | SALA | EQUIPAMIENTO | Cerramientos | 3 | Además, el uso de luz natural tiene un impacto muy positivo en el aspecto del espacio iluminado y su buen uso reduce el consumo de energía. Lo ideal es utilizar al máximo las horas de luz de las que podamos disponer. De manera que el elemento principal e indispensable para el aprovechamiento de la luz natural es la ventana
3 | SALA | EQUIPAMIENTO | Protectores solares | 2 | Coloca protectores regulables, como toldos, para reducir la demanda energética de climatización.
4 | SALA | EQUIPAMIENTO | Pinturas | 2 | La herramienta más poderosa para potenciar las virtudes de la luz natural es el color. Para facilitar el buen uso de la luz natural se pueden pintar los locales de colores claros, de forma que se maximice la efectividad de la luz suministrada y utilizar persianas o cortinillas en escaparates, que permitan regular la luz natural y eviten deslumbramientos.
5 | SALA | EQUIPAMIENTO | Mobiliario | 3 | En la compra del mobiliario de la sala es importante tener en cuenta que las maderas que se utilizan para fabricar este tipo muebles provengan de bosques gestionados de forma sostenible y, por lo tanto, cuenten con las certificaciones precisas. El reciclaje y reutilización de mobiliario es una forma de contribuir a la economía circular evitando el uso de materias primas con el consiguiente gasto energético y de agua que requiere su proceso de fabricación.
6 | SALA | EQUIPAMIENTO | Ropa de mesa | 1 | De tejidos naturales (algodón, lino, etc.).
7 | SALA | EQUIPAMIENTO | Generación de energías renovables | 3 | El potencial de las energías renovables en España es amplísimo y muy superior a la demanda energética nacional y a los recursos energéticos de origen fósil existentes. Además, las energías renovables producen energía con cero emisiones de CO2 y no se agotan cuando las consumimos, ya que se renuevan de forma natural. Sé tu propia fuente de energía con sistemas de generación de energía renovable.
8 | SALA | EFICIENCIA ENERGÉTICA | Iluminación | 1 | La iluminación supone de media el 30% del consumo eléctrico de los restaurantes. Las bombillas LED tienen una alta eficiencia energética (sobre todo si cuentan, al menos, con la etiqueta energética A+) y permiten reducir el consumo de energía eléctrica hasta en un 80-90%. Algunas claves para una drástica reducción del coste en iluminación, es: - incluir en el proyecto el máximo aprovechamiento de la luz natural y - la instalación de sistemas automáticos de regulación y detección de presencia.
9 | SALA | EFICIENCIA ENERGÉTICA | Calefacción | 1 | Las necesidades de calefacción varían a lo largo del año y a lo largo del día, ya que se producen cambios de temperatura que también afectan a las diferentes necesidades de calefacción. Aunque la sensación de confort es subjetiva, una temperatura entre 19°C y 21°C es suficiente para obtener esta sensación. Por cada grado que se incrementa en la calefacción el consumo de energía puede aumentar entre un 7% y un 11%. No dejes que tus clientes pasen calor. El uso de termostatos digitales programables ayuda a mantener el nivel del confort. Un termostato programable permite que la temperatura de la calefacción sea la adecuada en el momento necesario, lo que tiene como resultado ahorros energéticos de entre un 8% y un 13% en función de la regulación de las temperaturas.
10 | SALA | EFICIENCIA ENERGÉTICA | Climatización | 1 | La temperatura de confort en verano se estima entorno a los 26 °C por lo que se debe ajustar el termostato del aire acondicionado a la misma. Reducir en un grado la temperatura en el termostato del aire acondicionado genera alrededor de un 8% más de consumo de energía eléctrica y un aumento de las emisiones de CO2
11 | SALA | EFICIENCIA ENERGÉTICA | Apagar el stanby |  | El 10,7% de todo el consumo energético de los electrodomésticos y aparatos electrónicos corresponde a gasto que se produce en modo stand by. Si apagamos del todo los aparatos cuando los dejamos de utilizar podemos alcanzar importantes reducciones de energía y reducir las emisiones de CO2.
12 | SALA | EFICIENCIA ENERGÉTICA | Zonificar la iluminación | 2 | Colocando interruptores que permitan la iluminación de manera zonificada, podemos reducir el consumo eléctrico y disminuir las emisiones de CO2 al ajustar las necesidades de luz al espacio utilizado. La reducción conseguida equivale al CO2 que se emite en un viaje en coche de 160 km.
13 | SALA | AHORRO DE AGUA | Reductores de caudal | 1 | Si colocas reductores de caudal en todos los grifos de tu establecimiento puedes conseguir que el consumo de agua se reduzca hasta en un 50%
14 | SALA | AHORRO DE AGUA | Mantenimiento continuo | 1 | ¡El goteo de un grifo representa el despilfarro de 30 litros al día, es decir más de 10.000 litros al año! Chequea tus aparatos sanitarios, revisa tus hábitos de consumo y decide los cambios tecnológicos necesarios.
15 | SALA | AHORRO DE AGUA | Uso de máquinas limpiadoras | 1 | Sustituye la limpieza a fondo por limpiezas regulares. Las máquinas limpiadoras te ayudarán a ahorrar agua en tu establecimiento.
16 | SALA | CONSUMO | Evitar el desperdicio de alimentos | 2 | que se genera en sala ofreciendo a los comensales que se lleven el excedente de su pedido.
17 | SALA | CONSUMO | Evitar el menaje de un solo uso | 2 | Para el servicio en sala
18 | SALA | CONSUMO | Evitar expositores de refrigeración con gases fluorados contaminantes | 3 | Se trata de gases con elevado potencial de calentamiento atmosférico (PCA), entre 150 y 22.800. Es predominante su uso en refrigeración y climatización y particularmente, en la refrigeración comercial. Cambia a refrigerantes de nulo o bajo Potencial de Calentamiento Atmosférico. | https://www.creara.es/post/que-hacemos-con-los-gases-fluorados-en-la-hosteleria-2/
19 | SALA | RESIDUOS | Papeleras con separadores para los clientes | 1 | Seguro que reciclas en la cocina pero ¿le das a tus clientes la oportunidad de ser verdes? Puedes colocar separadores en las papeleras de tu establecimiento
20 | COCINA | EFICIENCIA ENERGÉTICA | Tapar las ollas al cocinar | 1 | Cocinar con un recipiente utilizando su tapa ahorra hasta un 25% de energía. Si, además, escoges el tamaño adecuado de sartén o de olla se puede llegar a reducir el consumo un 90%. Un simple gesto que marca la diferencia
21 | COCINA | EFICIENCIA ENERGÉTICA | Mantenimiento y limpieza periódicos de los sistemas que consumen energía | 1 | El mantenimiento de los sistemas que consumen energía garantiza el correcto funcionamiento de las luminarias, los aparatos eléctricos, los sistemas de aislamiento, los sistemas de climatización, etc., evitando el consumo energético por fugas o por mala operatividad. El mal funcionamiento de tus neveras, unos radiadores sucios o unas juntas en mal estado pueden aumentar su consumo hasta un 30%
22 | COCINA | EFICIENCIA ENERGÉTICA | Mantener una correcta temperatura de la nevera y del congelador | 1 | Cada grado de menos representa un 5% más de consumo.
23 | COCINA | AHORRO DE AGUA | Cerrar el grifo | 1 | Estamos acostumbrados a descongelar o limpiar los alimentos bajo el agua corriente. A veces es tan fácil como cerrar el grifo y pensar en otra forma de hacer las cosas para empezar a ahorrar agua.
24 | COCINA | AHORRO DE AGUA | Productos de limpieza no agresivos | 1 | Sustituye las sustancias químicas peligrosas por alternativas más seguras
25 | COCINA | AHORRO DE AGUA | Electrodomésticos que ahorran agua | 2 | El lavavajillas y las máquinas de hacer hielo son los equipos que más agua consumen. Actualiza tu cocina con aparatos más eco-eficientes y utiliza el programa “Eco” o de bajo consumo.
26 | COCINA | ELECTRODOMÉSTICOS | Electrodomésticos a plena carga | 1 | Durante el lavado manual de 140 piezas de vajilla se consume una media de 106 litros de agua y 2,3 kWh, con el lavavajillas a carga completa solo 20 litros de agua y 1,2 kWh. Aprovecha hasta el último hueco.
27 | COCINA | ELECTRODOMÉSTICOS | Clase energética más alta al elegir los electrodomésticos | 2 | Los equipos con etiquetado energético de la clase más alta son los más eficientes y pueden generar importantes ahorros en la factura eléctrica y menores emisiones de CO2.
28 | COCINA | CONSUMO | Elegir productos en los que se tengan en cuenta criterios ambientales | 2 | desde su fabricación hasta su reciclaje final
29 | COCINA | CONSUMO | Comprar productos estacionales, locales y con etiquetas ecológicas. | 1
30 | COCINA | CONSUMO | Elegir proveedores locales | 1 | Priorizar proveedores lo más cercanos posibles y con productos autóctonos.
31 | COCINA | CONSUMO | Evitar el desperdicio de alimentos | 2 | -Ajustar la compra a los usos para evitar el desperdicio en la conservación y manipulación de los alimentos -Gestionar de forma correcta el almacenamiento de producto, teniendo en cuenta sus fechas de caducidad - Hacer menús de aprovechamiento
32 | COCINA | RESIDUOS | Organizar la separación y correcta gestión de los diferentes residuos | 2 | mediante carteles indicativos y calendarios con turnos.
33 | COCINA | RESIDUOS | Separación de residuos para su correcta gestión | 1 | Papel y cartón, envases, bombillas, electrodomésticos, vidrio, aceite usado y orgánica
34 | COCINA | RESIDUOS | Participación en el servicio de retorno de vidrio | 1 | Priorizar la reutilización del vidrio es más ecológico y su impacto ambiental es inferior al producido por los envases de un solo uso.
35 | BAÑOS | EFICIENCIA ENERGÉTICA | Iluminación | 1 | La iluminación supone de media el 30% del consumo eléctrico de los restaurantes. Las bombillas LED tienen una alta eficiencia energética (sobre todo si cuentan, al menos, con la etiqueta energética A+) y permiten reducir el consumo de energía eléctrica hasta en un 80-90%. Algunas claves para una drástica reducción del coste en iluminación, es: - incluir en el proyecto el máximo aprovechamiento de la luz natural y - la instalación de sistemas automáticos de regulación y detección de presencia.
36 | BAÑOS | EFICIENCIA ENERGÉTICA | Colocación de calderas de biomasa, paneles solares térmicos o instalaciones geotérmicas | 3 | para la producción de agua caliente sanitaria
37 | BAÑOS | AHORRO DE AGUA | Reductores de caudal | 1 | Si colocas reductores de caudal en todos los grifos de tu establecimiento puedes conseguir que el consumo de agua se reduzca hasta en un 50%.
38 | BAÑOS | AHORRO DE AGUA | Mantenimiento continuo | 1 | ¡El goteo de un grifo representa el despilfarro de 30 litros al día, es decir más de 10.000 litros al año! Chequea tus aparatos sanitarios, revisa tus hábitos de consumo y decide los cambios tecnológicos necesarios.
39 | BAÑOS | AHORRO DE AGUA | Uso de máquinas limpiadoras | 1 | Sustituye la limpieza a fondo por limpiezas regulares. Las máquinas limpiadoras te ayudarán a ahorrar agua en tu establecimiento
40 | BAÑOS | AHORRO DE AGUA | Reutilizar las aguas grises | 3 | Para su uso en las cisternas
41 | BAÑOS | AHORRO DE AGUA | Empleo de doble descarga en el inodoro | 1 | Utilizando los sistemas de doble descarga en los inodoros se puede ahorrar hasta un 60% de agua.
42 | BAÑOS | AHORRO DE AGUA | Utilizar productos de limpieza no agresivos con el medio ambiente | 1
43 | BAÑOS | RESIDUOS | Papeleras con separadores para los clientes | 1 | Así se puede evitar el uso del inodoro como un cubo de basura
44 | BAÑOS | RESIDUOS | Colocación de carteles indicativos para los clientes | 1 | de ahorro de agua y gestión correcta de los residuos
45 | EXTERIOR | EFICIENCIA ENERGÉTICA | Colocación de luminarias LED con sensores de luz natural | 2 | (iluminación cartel, escaparate, etc.).
46 | EXTERIOR | EFICIENCIA ENERGÉTICA | Calefactores eléctricos para terraza | 2 | con menos pérdidas de calor y menos contaminante
47 | EXTERIOR | EFICIENCIA ENERGÉTICA | Generar tu propia energía verde | 3 | con paneles solares fotovoltaicos o la instalación de mini generadores eólicos
48 | EXTERIOR | AHORRO DE AGUA | Elegir las plantas que mejor se adaptan al medio. | 1 | Un diseño óptimo y equilibrado de la jardinería va a permitir un ahorro considerable de agua y de las tareas de mantenimiento.
49 | EXTERIOR | AHORRO DE AGUA | Instalación de un sistema de riego por goteo en el jardín | 1 | El sistema de riego por goteo permite reducir entre un 20% y un 25% el consumo de agua.
50 | EXTERIOR | EQUIPAMIENTO | Mobiliario de terraza fabricado con criterios sostenibles | 2 | El ecodiseño de muebles está pensado para que los productos fabricados tengan menor impacto ambiental y resulten menos dañinos a lo largo de su ciclo de vida.
51 | EXTERIOR | MOVILIDAD | Aparcamientos para bicicletas | 1 | El 50% de los viajes en coche en la ciudad son inferiores a 3 kilómetros lo que supone un tiempo de unos 10 min en bicicleta. Además de incentivar el uso de los servicios de bicicleta compartida que ya operan en muchas ciudades españolas, puedes implementar otras medidas como crear aparcamientos para bicis o un espacio donde guardar sillines y cascos. Quizás también puedas hacer promociones para clientes que vayan a tu establecimiento en bici: ¡el medio ambiente puede ser una diferenciación en positivo!
52 | EXTERIOR | MOVILIDAD | Repartos a domicilio con movilidad sostenible | 2 | Las entregas a domicilio representan una prestación de gran valor para los clientes. Tener en cuenta todas las fases del servicio desde el producto de reparto, el empaquetado, el transporte, el uso y la eliminación de los residuos es imprescindible para ofrecer un servicio más sostenible.
53 | EXTERIOR | MOVILIDAD | Coche de empresa híbrido o eléctrico | 3 | Ante la variedad de vehículos y características se debe tener en cuenta que las emisiones de CO2 se producen por la quema de combustibles fósiles y a mayor potencia y mayor peso, mayor consumo de combustible y mayores emisiones. Las nuevas tecnologías y una conducción eficiente pueden ayudar a reducir la huella de carbono de tu establecimiento
54 | EXTERIOR | MOVILIDAD | Indico a mis clientes cómo llegar en transporte público al establecimiento (página web, rrss, carteles, tarjetas profesionales, etc.). | 1 | El coche privado representa el 16% del total de las emisiones de CO2 generadas en España. Esta cifra se puede reducir significativamente con el uso de transporte público, que es mucho más eficiente que el vehículo privado.
55 | EXTERIOR | MOVILIDAD | Disponer de puntos de recarga para vehículos eléctricos. | 3 | Tener a disposición de los clientes puntos de recarga de vehículos eléctricos, ya sea en el aparcamiento propio del establecimiento o por acuerdo con un parking privado puede ser un nuevo criterio del cliente para decidir entre diferentes establecimientos hosteleros.
56 | EXTERIOR | RESIDUOS | Realizar una correcta gestión de los residuos separados en su contenedor adecuado | 1
57 | EXTERIOR | RESIDUOS | Colocar ceniceros para recoger las colillas. | 1 | Cada colilla puede contaminar hasta 10 litros de agua del mar y 50 litros de agua dulce, además puede tardar hasta 10 años en degradarse pasando antes por la fase de microplásticos.
58 | EXTERIOR | RESIDUOS | Realizar compost con los residuos orgánicos | 3 | Además de reducir considerablemente tus emisiones de CO2 obtendrás un abono ecológico de buena calidad
59 | ALMACÉN | EFICIENCIA ENERGÉTICA | Colocación de luminaria LED | 1
60 | ALMACÉN | CONSUMO | Gestión de stocks | 2 | para evitar el desperdicio alimentario
61 | ALMACÉN | RESIDUOS | Contenedores separados de residuos | 1 | Con carteles explicativos para su correcta separación y turnos para realizar el reciclaje en los contenedores municipales
| ZONA PRIVADA | EQUIPAMIENTO | Ropa de trabajo de tejidos naturales. | 2 | Viste tu establecimiento con moda sostenible. La decisión de una compra responsable en un bar o un restaurante no está solo en los productos que se ofrecen al público, también puedes incidir en la elección de la ropa de trabajo, los artículos de merchandising que regalas, la mantelería que usas en tu establecimiento y cualquier motivo de decoración en el que se emplee tela (cubresillas, cortinas, etc).
| ZONA PRIVADA | EFICIENCIA ENERGÉTICA | Iluminación | 1 | La iluminación supone de media el 30% del consumo eléctrico de los restaurantes. Las bombillas LED tienen una alta eficiencia energética (sobre todo si cuentan, al menos, con la etiqueta energética A+) y permiten reducir el consumo de energía eléctrica hasta en un 80-90%. Algunas claves para una drástica reducción del coste en iluminación, es: - incluir en el proyecto el máximo aprovechamiento de la luz natural y - la instalación de sistemas automáticos de regulación y detección de presencia.
| ZONA PRIVADA | EFICIENCIA ENERGÉTICA | Calefacción | 1 | Las necesidades de calefacción varían a lo largo del año y a lo largo del día, ya que se producen cambios de temperatura que también afectan a las diferentes necesidades de calefacción. Aunque la sensación de confort es subjetiva, una temperatura entre 19°C y 21°C es suficiente para obtener esta sensación. Por cada grado que se incrementa en la calefacción el consumo de energía puede aumentar entre un 7% y un 11%. No dejes que tus clientes pasen calor. El uso de termostatos digitales programables ayuda a mantener el nivel del confort. Un termostato programable permite que la temperatura de la calefacción sea la adecuada en el momento necesario, lo que tiene como resultado ahorros energéticos de entre un 8% y un 13% en función de la regulación de las temperaturas.
| ZONA PRIVADA | EFICIENCIA ENERGÉTICA | Climatización | 1 | La temperatura de confort en verano se estima entorno a los 26 °C por lo que se debe ajustar el termostato del aire acondicionado a la misma. Reducir en un grado la temperatura en el termostato del aire acondicionado genera alrededor de un 8% más de consumo de energía eléctrica y un aumento de las emisiones de CO2
| ZONA PRIVADA | AHORRO DE AGUA (Baños privados) | Reductores de caudal | 1 | Si colocas reductores de caudal en todos los grifos de tu establecimiento puedes conseguir que el consumo de agua se reduzca hasta en un 50%.
| ZONA PRIVADA | AHORRO DE AGUA (Baños privados) | Mantenimiento continuo | 1 | ¡El goteo de un grifo representa el despilfarro de 30 litros al día, es decir más de 10.000 litros al año! Chequea tus aparatos sanitarios, revisa tus hábitos de consumo y decide los cambios tecnológicos necesarios.
| ZONA PRIVADA | AHORRO DE AGUA (Baños privados) | Uso de máquinas limpiadoras | 1 | Sustituye la limpieza a fondo por limpiezas regulares. Las máquinas limpiadoras te ayudarán a ahorrar agua en tu establecimiento
| ZONA PRIVADA | AHORRO DE AGUA (Baños privados) | Reutilizar las aguas grises | 3 | Para su uso en las cisternas
| ZONA PRIVADA | AHORRO DE AGUA (Baños privados) | Empleo de doble descarga en el inodoro | 1 | Utilizando los sistemas de doble descarga en los inodoros se puede ahorrar hasta un 60% de agua.
| ZONA PRIVADA | AHORRO DE AGUA (Baños privados) | Utilizar productos de limpieza no agresivos con el medio ambiente | 1 | Las etiquetas indican si el producto tiene componentes que contaminan
| ZONA PRIVADA | RESIDUOS | Papeleras con separadores para los clientes | 1 | Seguro que reciclas en la cocina pero ¿le das a tus clientes la oportunidad de ser verdes? Puedes colocar separadores en las papeleras de tu establecimiento
| Y ADEMÁS |  | Energía verde para tu establecimiento | 2 | Es posible contratar comercializadoras que solo compran energía en el mercado eléctrico que haya sido generada en centrales de producción con fuentes de energía renovable. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) otorga el certificado de origen renovable a estas centrales. Las energías renovables producen energía con cero emisiones de CO2 . Además, no se agotan cuando las consumimos, ya que se renuevan de forma natural. También favorecen el uso de recursos energéticos locales, la generación de empleo y la reducción de la dependencia energética del país.
| Y ADEMÁS |  | Información y comunicación | 2 | La forma más rápida y sencilla de involucrar en el ahorro tanto al cliente/usuario como a las trabajadoras y trabajadores es actuar en el cambio de los hábitos de consumo, lo cual no requiere de ninguna inversión económica. Utiliza los canales de comunicación interna de la empresa, como por ejemplo el correo electrónico o el WhatsApp, para dar a conocer estos objetivos y la manera de ponerlo en marcha. Para llevar a cabo un uso correcto y eficiente en la empresa es necesario contar con la participación constante de usuarios y de empleados y lograr así un ahorro y reducir tu huella de carbono. Además, comunica a través de tus redes sociales y en el propio establecimiento todo lo que estás haciendo para reducir tu huella.
| Y ADEMÁS |  | Huella de carbono | 3 | Descubre la huella que deja tu actividad, tus productos o tus eventos. El cálculo de la huella de carbono es el primer paso para poder conocer las fuentes de emisiones de CO2 de una entidad, un producto o un evento. De esta manera, la huella de carbono permite identificar las medidas más eficientes a implementar para reducir las emisiones y consolidar la estrategia corporativa de acción frente al cambio climático. Pon en marcha las medidas de reducción necesarias para rebajar tu huella de carbono y compensa las emisiones que no puedes evitar.